交通工程实验室通用设备

编号	名称	型号	技术指标	报价（万元）

测量范围	准确度等级/不确定度

高低温湿热试验箱	0.25 m3	-40～100℃	±2℃	14.0

电热鼓风干燥箱	CS101–1AB	+10～300℃	±12℃	0.77

气流式盐雾腐蚀试验箱	YWQ-500	1～2ml/80cm3·h	/	3.8

落锤式冲击仪	XJL–300A	高度:0～2m	/	4.23

精密电子万能试验机	WDW–200B	80N～200KN	0.5级	31.5

电子精密天平	DJ1000	0.01–1000g	II级	0.45

光电天平	DT–100A	0.0001–99.9g	四级	0.39

显微镜	/	0.63–100倍		0.56

漆膜磨耗仪	JM-1	250~1000g		1.38

漆膜涂布器	QTG	75–600μm   	±2μm	0.17

刮板细度计	QXD	0–50um	±2.5um	0.10

漆膜弹性测定器	QTX–1	0.5–15mm	＜0.05mm	0.05

粘度计	QND-4	10–150S	K=1.02	0.05

湿膜厚度计	SHJ–750	10–100um	<3um	0.07

标准筛	30–170目	30–170目	B级	0.24

软化点测定仪	0–300℃	0–300℃	±2℃	0.24

色彩色差计	CM-2500C	360－740nm	10nm	8.2

亮度计	BM-5			26.5

标准A光源		2856K		1.28

逆反射标志测量仪	STT-101	0–1999 cd/lx.m2	5%	9.5

逆反射标志测量仪	STT-101J	0–1999 cd/lx.m2	5%	6.6

突起路标测量仪	STT-201	0–1999mcd/lx.m2	5%	9.5

逆反射标线测量仪	STT-301	0–1999mcd/lx.m2	5%	6.4

轮廓标测量仪（系统）	STT-401	0–1999mcd/lx.m2	8%	39.0 (便携式16.5)

反光膜附着性测定器	STT-910	800g	±5g	0.3

反光膜耐冲击测定器	STT-920	440g	±3g	0.32

突起路标耐冲击测定器	STT-930	1000g	±5g	0.35

涂层附着力测定器	STT-940	210g	±3g	  0.3

标线厚度测定仪	STT-950	0－12mm	0.01mm	0.36

玻璃珠筛分器	STT-960			0.5

通信管内壁静摩擦系数测试仪	STT-970	0～45°	10‘	1.1

电子涂层测厚仪	HCC-24A	0–1200um	<3%H+1um	0.52

逆反射系数测量仪	ART930C	0–1999 cd/lx.m2	5%	约25.0

轮廓标密封性能测定仪				0.13

色匹配箱	SPP-3			1.20

其他量具、尺、量杯、量筒等				0.53

落锤冲击试验机	ZVJ-300D 			5.7

弯曲半径试验装置	定做			STT-980     1.6

土工布厚度仪	YT060	1台	温州	12000.00

土工布透水性测定仪	YT020	1台	温州	7500.00

试件切割机		1台	北京	7800.00

电子天平	JY20002	1台	上海	4000.00

土工布动态穿孔试验仪	YT040	1台	温州	6800.00

洛氏硬度计	TH550	1台	北京	26200.00

漆膜磨耗仪	JM-IV	1台	天津	13000.00

恒温恒湿环境试验箱	GDJS-015	1台	常州	58000.00

气流式盐雾腐蚀试验箱	YWX/Q-075	1台	常州	33000.00

磁性涂层测厚仪	TT260F1	1套	北京	12500.00

超声波测厚仪	TT300	1套	北京	7200.00

分析天平	FA2204	1台	上海	7800.00

电子天平	JY20002	1台	上海	4000.00

恒温恒湿环境试验箱	GDJS-015	1台	常州	58000.00

电涡流涂层测厚仪	TT260N1	1套	北京	9500.00

微机控制管材耐压爆破试验仪	XGNB-W	1套	承德	107500.00

老化试验箱	LH-040	1台	常州	18600.00

010-81297418   81297419   www.tmgc17.com